## Hoja1
CODIGO | CLASIF | DESCRIPCION | UND | VR. UNIT.
100011 | ADITIVOS | ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS | GLN | 75397
100012 | ADITIVOS | ACEITE QUEMADO PARA FORMALETA | GLN | 675
100013 | HIERROS | ACERO ESTRUCT. ASTM A-36 | KLS | 2778
100018 |  | ACRONAL | GLN | 26687
150030 | VARIOS | ACTUADOR BELIMO LMB24-3 | UND | 615084
100024 | HIDRAULICAS | ADAP.M PRS PVC 1 | UND | 1802
100026 |  | ADAP.M PRS PVC 2 | UND | 6341
190001 | HIDRAULICAS | ADAPTADOR EMT .3/4" | UND | 1209
109001 |  | ADAPTADOR EMT 3/4" COLMENA | UND | 1209
100042 | ADITIVOS | ADHESIVO PISO VINILICO N.10 | GL | 37599
100052 | ACCESORIOS | AGARRADERAS | UND | 984
100053 | OTROS MATERIALES | AGUA | LTS | 17
150014 | VARIOS | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE 3TR 220V-1F-60HZ-R410A CONTROL REMOTO | UND | 4960356
150011 | VARIOS | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 10TR 220V-3F-60HZ-R410A. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN | UND | 18948558
150013 | VARIOS | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 12,5TR 220V-3F-60HZ-R410A. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN | UND | 24801778
150015 | VARIOS | AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 5TR 220V-1F-60HZ. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN | UND | 6448462
100065 | ELECTRICOS | ALAMBRE COBRE THW #12 CEAT | ML | 2101
100066 | ELECTRICOS | ALAMBRE COBRE THW #14 CEAT | ML | 1441
190003 | ELECTRICOS | ALAMBRE COBRE THWN #12 | ML | 2101
190002 | ELECTRICOS | ALAMBRE GALVANIZADO # 18 | KG | 5952
100075 | ELECTRICOS | ALAMBRE GALVANIZADO # 18 U | KG | 5952
100076 | HIERROS | ALAMBRE NEGRO # 18 | KLS | 3450
100102 | HIERROS | ANGULO 11/2 x 3/16 TIRA DE 6 METROS | UND | 43552
100101 | HIERROS | ANGULO 1X1 -178X23MM | ML | 4762
100107 | PINTURAS | ANTICORROSIVO PHCL | GLN | 38157
100109 | PINTURAS | ANTICORROSIVO ROJO BASE PINTURA | GLN | 32762
100122 | AGREGADOS | ARENA FINA | M3 | 30258
100123 | AGREGADOS | ARENA GRUESA | M3 | 30258
100124 | AGREGADOS | ARENA MEDIANA | M3 | 30258
117014 |  | BALA PANEL LED 12W PLANA | UND | 15873
101635 | MAT. DE RIO | BALASTRO DE RIO CANTO RODADO-ARENA | M3 | 36706
100154 | ACCESORIOS | BALINERA COMPLETA | UND | 897
103239 | PREFABRICADOS | BANCA CONCRETO COMPLETA L=110 H=90CM PREFABRICADA | UND | 123850
150051 | ELECTRICOS | BANCO DE BATERIA TRIFASICA 15MIN | UND | 18232382
150023 | VARIOS | BANCO DE FILTRO | UND | 8333397
100172 | ELECTRICOS | BANDEJ.ESCALE.CR-2.4 10x4" | UND | 46995
150044 | VARIOS | BANDEJA 1UR | UND | 42460
150054 | ELECTRICOS | BANDEJA GALV EN FRIO FONDO SOLIDO 40X10 | ML | 167064
100201 | CARP. METALICA | BISAGRA 3x1.1/4" COBRIZ | PAR | 6845
100203 | CARP. METALICA | BISAGRA 3x2" COBRIZ | UND | 3175
100216 | BLOQUES - LADRILLOS | BLOQUE CONCRETO M 12x19x19 | UND | 1273
100218 | BLOQUES - LADRILLOS | BLOQUE CONCRETO M 19x19x19 | UND | 1885
100220 | BLOQUES - LADRILLOS | BLOQUE CONCRETO N 12x19x39 | UND | 2121
100222 | BLOQUES - LADRILLOS | BLOQUE CONCRETO N 19x19x39 | UND | 3062
100224 | BLOQUES - LADRILLOS | BLOQUE CONCRETO T 12x19x39 | UND | 2333
100226 | BLOQUES - LADRILLOS | BLOQUE CONCRETO T 19x19x39 | UND | 3370
100238 | MADERAS | BOCEL MADERA .1/2x.1/2x3M | UND | 2481
100292 | CARP. METALICA | BRAZO BASCULANTE PREMOLDA | UND | 6746
100298 | ELECTRICOS | BREAKER 1X 15 SQUAR-D | UND | 21459
100315 | ELECTRICOS | BREAKER 2x 40 | UND | 21060
150063 | ELECTRICOS | BREAKER MONOFASICO 15A | UND | 12401
150065 | VARIOS | BREAKER TRIFASICO 50A | UND | 55755
150041 | ELECTRICOS | BREAKERS MONOFASICO 20A | UND | 12897
150069 | VARIOS | BREAKERS TRIFASICO 150A | UND | 207075
150064 | VARIOS | BREAKERS TRIFASICO 20A | UND | 45933
150066 | VARIOS | BREAKERS TRIFASICO 60A | UND | 52778
150067 | VARIOS | BREAKERS TRIFASICO 70A | UND | 59326
150068 | ELECTRICOS | BREAKERS TRIFASICO 80A | UND | 86509
115005 |  | BROCHA CERDA MONA 4 | UND | 11904
100333 | SANITARIAS | BUJE SAN PVC 4 x3 | UND | 6746
100369 | ELECTRICOS | CABLE COBRE DESNUDO #2/0 | ML | 34482
100370 | ELECTRICOS | CABLE COBRE DESNUDO #4 | ML | 6131
100373 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW # 1/0 | ML | 28663
100381 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW # 10 | ML | 3107
100382 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW # 12 | ML | 2148
100383 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW # 14 | ML | 1504
100374 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW # 2 | ML | 17886
100377 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW # 4 | ML | 11422
100389 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW # 500 MCM | ML | 136381
100379 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW # 6 | ML | 7261
100380 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW # 8 | ML | 4610
150049 | ELECTRICOS | CABLE ENCAUCHETADO 3X14 | ML | 2946
117041 |  | CABLE UTP CAT 6A | ML | 2282
100440 | ELECTRICOS | CABLE UTP CATEGORIA 5 4P | ML | 1870
100443 | ELECTRICOS | CAJA 2x 4 PVC | UND | 784
109017 |  | CAJA RAWELT 3/4" CAJA PARA EMT | UND | 7596
106149 | AGREGADOS | CAL HIDRATADA | KLS | 843
100486 | VARIOS | CANDADO YALE 110-30 | UND | 27678
100557 | CEMENTOS | CEMENTO BLANCO NARE SACO DE 25 KILOS | KLS | 1088
100556 | CEMENTOS | CEMENTO BLANCO SACO DE 40 KILOS | BTO | 40675
100558 | CEMENTOS | CEMENTO GRIS | KLS | 461
100573 | ENCHAPES | CER.LISTELLO 20.5x20.5 | ML | 22322
100593 | OTROS MATERIALES | CHAZO PLASTICO 1/4 | UND | 148
100598 | CARP. METALICA | CIERRE 1/2 LUNA VENTANERIA | UND | 3055
190004 | ELECTRICOS | CINTA AISLANTE # 33 | UND | 13505
100601 | ELECTRICOS | CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS | UND | 13505
100606 | VARIOS | CINTA ENMASCARAR | ROL | 4464
100608 | OTROS MATERIALES | CINTA QUICK TAPE 75MTS FIBRA DE VIDRIO | RLL | 19643
100611 | OTROS MATERIALES | CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS | UND | 864
150050 | ELECTRICOS | CLAVIJA PLASTICA 15A | UND | 6329
100618 | HIDRAULICAS | CODO GALV 1.1/2x90 | UND | 5337
100620 | TUB. ACUEDUCTO | CODO GALV 2 x90 | UND | 9464
100624 | TUB. ACUEDUCTO | CODO GALV 4 x90 | UND | 45725
100662 | HIDRAULICAS | CODO PRS PVC .3/4x90ø | UND | 758
100664 | HIDRAULICAS | CODO PRS PVC 1 x90ø | UND | 1438
100670 | TUB. ACUEDUCTO | CODO PRS PVC 2 x90ø | UND | 12694
100713 | SANITARIAS | CODO SAN PVC 2 x45ø CxC | UND | 2986
105044 | SANITARIAS | CODO SAN PVC 2 x90ø CXC | UND | 2192
100716 | SANITARIAS | CODO SAN PVC 3 x45ø CxE | UND | 5853
100717 | SANITARIAS | CODO SAN PVC 3 x90ø CxC | UND | 4067
109925 |  | CODO SAN PVC 3 x90ø CxE | UND | 5794
109926 |  | CODO SAN PVC 4 x45ø CxE | UND | 10206
100719 | SANITARIAS | CODO SAN PVC 4 x90ø CxC | UND | 9077
100720 | SANITARIAS | CODO SAN PVC 4 x90ø CxE | UND | 9226
150033 | VARIOS | CONCRETO PREMEZCLADO 3.500PSI | M3 | 398000
150034 | VARIOS | CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI | M3 | 420710
150035 | VARIOS | CONCRETO PREMEZCLADO DE 5.000 PSI | M3 | 455395
100806 | MADERAS | CUARTON 2"x4"x3M | UND | 11600
150056 | VARIOS | CURVA BANDEJA TIPO FONDO SOLIDO 40X10 | UND | 83532
190005 |  | CURVA EMT 3/4" COLMENA | UND | 1415
109046 |  | CURVA EMT MET ,3/4" | UND | 1415
100821 | ELECTRICOS | CURVA PVC ,1/2" | UND | 644
150029 | VARIOS | DAMPER LAMINAIRE L-5102-44X24-GF-E | UND | 163692
150028 | VARIOS | DAMPERLAMINAIRE L-5102-40X24-GF-E | UND | 148811
150070 | VARIOS | DERECHOS INSPECTORIA RETIE | UND | 7936569
100835 | VARIOS | DETECTOR DE HUMO | UND | 55556
150025 | VARIOS | DIFUSOR LAMINAIRE L-JS-4-OB-14X6-W-09-F | UND | 59524
150024 | VARIOS | DIFUSOR LAMINAIRE L-JS-4-OB-24X10-W-09F | UND | 138890
100846 | VARIOS | DILATAC.BRONCE PC09 O PC18 TIRA DE 3M | ML | 6647
100847 | VARIOS | DILATAC.MADERA | ML | 1637
100848 | VARIOS | DILATAC.PVC TIRA DE 3MTS | UND | 2183
150059 | ELECTRICOS | DUCTO 6"X6MTS | UND | 150919
150021 | VARIOS | DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON AISLAMIENTO TECNICO | ML | 54564
150022 | VARIOS | DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 22 CON AISLAMIENTO TERMICO | ML | 64485
100861 | PISOS | EMBOQUILLADOR | KLS | 3473
100864 | ENCHAPES | ENCHAPE CERAMICA 20.5 | M2 | 17858
100194 | MADERAS | ESTERILLA GUADUA L=3MTS ANCHO 40-50CM | UND | 4861
100894 | PINTURAS | ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO) | KLS | 942
150052 | ELECTRICOS | FACEPLATE SENCILLO | UND | 2282
100928 | VARIOS | GABINETE INCENDIO CLASE II | UND | 1546678
100930 | CUBIERTA | GANCHO P/TEJA ASB. MADERA | UND | 350
100931 | OTROS MATERIALES | GANCHOS DE GRAPADORA | CAJ | 3826
100932 | ADITIVOS | GASOLINA CORRIENTE | GLN | 8036
100955 | ENCHAPES | GRANITO #3 25 KILOS REVUELTO | BTO | 4265
109053 |  | GRAPA GALV-GRUESA 3/4" NACIONAL | UND | 657
100962 | AGREGADOS | GRAVA TRITURADA .3/4 | M3 | 42099
100967 | AGREGADOS | GRAVILLA RIO-GRAVA VJ 5M3 PRE | M3 | 36012
100968 | APARATOS SANITARIOS | GRIF.LAVAM.MEZC.4" PRISMA GRIVAL | UND | 35615
100977 | MADERAS | GUADUA [TACO] 2.50-3M | UND | 7441
100979 | CARP. METALICA | GUIA BASCULANTE PREMOLDA | UND | 2679
100997 | TUB. ACUEDUCTO | HIDRANTE E.L.ROMA D=4 | UND | 2215295
101007 | HIERROS | HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA U | KLS | 2381
190006 | HIERROS | HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA | KLS | 2381
101010 | HIERROS | HIERRO .1/2" 60.000 [6M] FIGURADO | KG, | 2381
101014 | HIERROS | HIERRO .3/8" 37.000 [CH] | KLS | 2381
101008 | HIERROS | HIERRO de 60000 PSI 420 MPA | KLS | 2381
150020 | VARIOS | HUMIDISITATO MANUAL | UND | 416670
106007 | CARP. METALICA | LAM.A.INOX C.18 22-304 DE 1.52X3.05MT | UND | 384368
101073 | CUBIERTA | LAM.GALVANIZADA C.16 | UND | 65272
105072 | CUBIERTA | LAM.GALVANIZADA C.22 DE 100x200CM | UND | 32609
101083 | MADERAS | LAM.TRIPLEX 12 MM. | UND | 92335
150062 | VARIOS | LAMPARA DE EMERGENCIA LETRERO SALIDA | UND | 79366
150060 | VARIOS | LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE | UND | 86310
150061 | VARIOS | LAMPARA LED 18W CUADRADA DE INCRUSTAR | UND | 49108
150057 | VARIOS | LAMPARA LED 7W | UND | 8929
117080 |  | LAMPARA PANEL LED 60X60CM | UND | 178573
101103 | APARATOS SANITARIOS | LAVAM.NOVA [SOBRE] 738 GRIFERIA 71538 | UND | 152680
105082 | APARATOS SANITARIOS | LAVAPLATOS A.INOX.SENCI 50X100CM CON ESCURRID ERO I Z-DE | UND | 109426
101113 | OTROS MATERIALES | LIJA 100 | UND | 1290
101114 | OTROS MATERIALES | LIJA 150 MADE GRANO 80 | PLI | 1290
101116 | OTROS MATERIALES | LIJA 320 AGUA | PLI | 1191
101127 | OTROS MATERIALES | LIMPIADOR PVC 760 GRMS | UND | 38095
101128 | OTROS MATERIALES | LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL | UND | 38095
190007 | OTROS MATERIALES | LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL | UND | 38095
109069 |  | LISTON 2 x2x3M. | UND | 5258
100083 | MADERAS | MADERA AMARILLO O NOGAL | PG2 | 2232
107216 | CERRAMIENTO | MALLA GALLINERO 1.1/4" ROLLO DE 1.80 X 36MTS LARGO | ROLL | 77679
103029 | APARATOS SANITARIOS | MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX GRIVAL REF.38014001 | UND | 3076
101194 |  | MARMOLINA | BTO | 6746
101195 | AGREGADOS | MARMOLINA BLANCA | BTO | 3770
109081 |  | MASILLA JUNTA INVIS.BOARD JUNTA INVISIBLE ETERCOAT | CUN | 88196
101197 | PINTURAS | MASILLA PLASTICA INTERIORES | CUﾑ | 37203
111111 |  | MINERAL ROJO | KLS | 5158
150017 | VARIOS | MINI SPLIT 1TR 220V-1F-60HZ-R410A. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN | UND | 2083349
150016 | VARIOS | MINI SPLIT 2TR 220V-1F-60HZ-R410A. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN | UND | 2380971
150045 | VARIOS | MULTITOMA TIERRA AISLADA 6 SALIDAS | UND | 106350
101254 | HIDRAULICAS | NIPLE GALV .1/2x 5 CM | UND | 2282
101256 | HIDRAULICAS | NIPLE GALV 1.1/2X30CMSCH20 | UND | 2877
101257 | HIDRAULICAS | NIPLE GALV 2.1/2X30CMSCH20 USO AGUA | UND | 8978
150043 | VARIOS | ORGANIZADOR 1UR | UND | 23016
101261 | APARATOS SANITARIOS | ORINAL MEDIANO 6101 | UND | 173612
103037 | OTROS MATERIALES | PASADOR CIERRE NAVE PUERTA ALUMINIO | UND | 6845
150046 | VARIOS | PATCH CORD 3FT AZUL | UND | 6448
150047 | VARIOS | PATCH CORD 3FT ROJO | UND | 6647
117108 |  | PATCH PANEL 24 P-CAT 6A RA | UND | 143850
101288 | OTROS MATERIALES | PEGACOR BLANCO CORONA R:30100 | KLS | 1290
101291 | OTROS MATERIALES | PEGANTE CERAMICA PEGACOR-ALFALISTO | KLS | 2481
101292 | OTROS MATERIALES | PEGANTE COLBON MADERAS | GLN | 32639
105103 |  | PEGANTE PORCELANATO B.ABSO | KLS | 1339
101348 | HIERROS | PERNO EXPANSION 3"*3/8" | UND | 1588
150003 | VARIOS | PILOTE EN MADERA D=6" TIPO MANGLE | ML | 11904
101365 | OTROS MATERIALES | PIOLA GRUESA 50 METROS | ROL | 2679
101371 | PISOS | PISO VINILICO 30x30 3 MM T.VI | M2 | 24802
103043 | CARP. METALICA | PIVOTE NAVE PUERTA NAVES DE VAIVEN-META | UND | 4363
101378 | OTROS MATERIALES | PLACA BOARD 6MM | UND | 39236
107105 | OTROS MATERIALES | PLACA SUPERBOARD 10MM 2440x1220 | UND | 65378
101416 | HIERROS | PLATINA 1x1/8x6MTS | UND | 9326
101417 | HIERROS | PLATINA 3x 3x 1/ 4 | UND | 51081
101446 | VARIOS | PORTACANDADO | UND | 2728
101504 | HIERROS | PUNTILLA .3/4 SC | LBS | 2296
105135 | HIERROS | PUNTILLA 1.1/2 AC | LBS | 4216
101509 | HIERROS | PUNTILLA 2 CC | LBS | 2300
101510 | HIERROS | PUNTILLA 2 SC 275 UND/LB | LBS | 2381
101511 | HIERROS | PUNTILLA 2.1/2 104 UND/LB | LBS | 2300
103096 | ELECTRICOS | RACK METALICO CERRADO 15" METALICO | UND | 472226
150027 | VARIOS | REJILLA DE RETORNO L-RA-OB-30X14-W | UND | 133930
150026 | VARIOS | REJILLA DE RETORNO L-RA-OB-40X14-W | UND | 138890
101572 | ALUMINIOS | REMACHE POP 4-2 1/4"X1/8 | UND | 159
101573 | ALUMINIOS | REMACHE POT 4*4 | UND | 18
101584 | ALUMINIOS | RIEL METALICO (ALUMINIO) | ML | 4569
101587 | AGREGADOS | ROCA MUERTA (SIN TRANSPORTE) | M3 | 7937
115013 |  | RODILLO FELPA | UND | 8929
109975 |  | SANITARIO LINEA MEDIA - J | JGO | 263891
101605 | VARIOS | SEGUETA SIN MARCO | UND | 3105
150042 | VARIOS | SENSOR DE MOVIMIENTO | UND | 81349
106024 | OTROS MATERIALES | SHELADK CREMA SELLANTE TUBO DE 300GR | UND | 8493
106142 | OTROS MATERIALES | SIAMESA 4X21/2X21/2" RED CONTRA INCENDIOS- | UND | 1058738
101617 | SANITARIAS | SIFON SANI PVC 3" | UND | 7649
101618 | SANITARIAS | SIFON SANI PVC 4" | UND | 16469
101631 | VARIOS | SILICONA TRANSPARENT.11 OZ | UND | 10153
101651 | CARP. METALICA | SOLDADURA 6011 1/8" VARILLA | KLS | 8631
101651 | CARP. METALICA | SOLDADURA 6011 x 1/8" | KLS | 8631
101653 | CARP. METALICA | SOLDADURA ACERO INOXIDABLE AWF-308L | KLS | 21677
101654 | ADITIVOS | SOLDADURA CPVC 1/ 4 GLN | UND | 51538
101656 | OTROS MATERIALES | SOLDADURA ESTANO | LBS | 30258
101658 |  | SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN | UND | 77778
101658 | OTROS MATERIALES | SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN | UND | 77778
101659 | OTROS MATERIALES | SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN | UND | 77778
101689 | VARIOS | SPLINKER TIPO K 1/2" ROSCADO INCLUYE STUCHEON | UND | 67898
150005 | VARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA EL SISTEMA A PRESIÓN DE AGUA POTABLE MODELO IHM. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 15873138
150007 | VARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA EL SISTEMA A PRESIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIO MODELO IHM. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 19692612
150009 | VARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBA PARA EL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO EN EL SISTEMA DE ROCIADORES MODELO IHM. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 15476309
101695 | ELECTRICOS | SWITCHE DOBLE LUNARE | UND | 20047
101697 | ELECTRICOS | SWITCHE SENCILLO LUNARE | UND | 6100
101698 | ELECTRICOS | SWITCHE TRIPLE LUNARE | UND | 20337
101714 | MADERAS | TABLA 1x05x3M [1C] | UND | 6448
101717 | MADERAS | TABLA 1x10x3M | UND | 9400
101718 | MADERAS | TABLA 1X10x3M [2C] | UND | 10500
101732 | ELECTRICOS | TABLERO 3F-24 CTOS TWC | UND | 297621
150058 | VARIOS | TABLERO PRINCIPAL | UND | 957735
107124 | PISOS | TABLON GRESS 30X30 ALFA TRADICION SAHARA | M2 | 22718
150055 | VARIOS | TAPA BANDEJA TIPO FONDO SOLIDO 40X10 | ML | 112500
150039 | VARIOS | TAPA TOMA BLANCO | UND | 695
150037 | VARIOS | TAPON 4" | UND | 13302
113029 |  | TAPON GALV .1/2 | UND | 704
101780 | HIDRAULICAS | TAPON PRS PVC 1 R | UND | 1290
108043 |  | TAPÓN ROSCADO PVC 1" PAVCO | UND | 3974
105154 | ALUMINIOS | TEE ALUM. ,7/8" X ,3/4" | UND | 9127
101786 | HIDRAULICAS | TEE GALV .1/2" | UND | 2183
101790 | HIDRAULICAS | TEE GALV 1.1/2 SEN | UND | 6151
101793 | TUB. ACUEDUCTO | TEE GALV 2 | UND | 12500
101798 | TUB. ACUEDUCTO | TEE GALV 4 | UND | 60566
150038 | VARIOS | TEE PRES RED 2X1 | UND | 4166
101819 | HIDRAULICAS | TEE PRS PVC .3/4 | UND | 1560
101820 | HIDRAULICAS | TEE PRS PVC 1 | UND | 3006
101822 | HIDRAULICAS | TEE PRS PVC 1 x.3/4 RED | UND | 2977
101825 | TUB. ACUEDUCTO | TEE PRS PVC 2 | UND | 16220
103058 | CUBIERTA | TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL | UND | 121231
101889 | CUBIERTA | TEJA ONDULIT #6 | UND | 24604
109120 |  | TELA FIBRA TEJIDA H=2.10M VERDE CERRAMIENTO SIN BORDE | ML | 2084
117190 |  | TERMINAL JACK RJ45 CAT 6A | UND | 28274
101897 | ELECTRICOS | TERMINAL PVC ,1/2" | UND | 248
150019 | VARIOS | TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE | UND | 317463
101904 | OTROS MATERIALES | THINER DISOLVENTE | GLN | 20337
101917 | ELECTRICOS | TOMA DOBLE P-T AMBIA LUMINEX | UND | 32739
101917 | ELECTRICOS | TOMA DOBLE P-T LUNARE | UND | 32739
101931 | OTROS MATERIALES | TORN P/MAD 2 x 8 COBRIZADO R:1007 | UND | 69
101948 | CARP. METALICA | TORN PAMPH 1 x 8 PAM PHILLIPS | UND | 32
101947 | CARP. METALICA | TORN.PAMPHILLIPS 1/2" #8 | UND | 26
106126 | HIERROS | TUB LAM CR CAL 20 (1"X1") TUBO DE 6.00 MTS 1"X1 " | UND | 11805
102033 | TUB. ALCANTARILLADO | TUB PVC SANIT 8" NOVAFORT 200MM | ML | 40086
102130 | HIDRAULICAS | TUB. PVC RDE11 3/4" PRES. | ML | 3750
102133 | HIDRAULICAS | TUB. PVC RDE21 1" PRES. | ML | 3671
106029 | TUB. ACUEDUCTO | TUB.ACE CARBON D=1" SCHEDULE 40 | ML | 15655
150040 | ELECTRICOS | TUBERÍA EMT 1/2" | UND | 10913
102062 | HIDRAULICAS | TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2" USO AGUA | UND | 117937
102073 | TUB. ACUEDUCTO | TUBERIA GALVANIZADA 4" USO AGUA-ROSCADA | ML | 38026
102085 | ALUMINIOS | TUBO ALUMINIO D=1" x6M | ML | 4374
109132 |  | TUBO EMT 3/4" X 3 MT COLMENA | UND | 13423
109132 |  | TUBO EMT 3/4"X 3 MT" | UND | 13423
102124 | ELECTRICOS | TUBO GALV. 1" *6.0M | UND | 12470
102118 | TUB. ACUEDUCTO | TUBO GALV. 2" CON ROSCA USO AGUA | UND | 155928
102126 | CARP. METALICA | TUBO GALV. 2" DE 6 ML | UND | 94991
102133 | HIDRAULICAS | TUBO PRS 1 RDE-21 | ML | 3671
102137 | TUB. ACUEDUCTO | TUBO PRS 2 RDE-26 UM | ML | 6250
102144 | ELECTRICOS | TUBO PVC ,1/2" X 3 MTS | UND | 9052
102146 | ELECTRICOS | TUBO PVC 1" x 3 MTS | UND | 16430
102171 | SANITARIAS | TUBO SANIT PVC 2" | ML | 6682
102172 | SANITARIAS | TUBO SANIT PVC 3 | ML | 8675
102173 | SANITARIAS | TUBO SANIT PVC 4" | ML | 17823
102174 | SANITARIAS | TUBO SANIT PVC 6" | ML | 34266
102180 | SANITARIAS | TUBO VENT-LLV. PVC 2 | ML | 5546
102182 | SANITARIAS | TUBO VENT-LLV. PVC 4 | ML | 10780
109136 |  | UNION 3/4" EMT COLMENA | UND | 624
102244 | TUB. ACUEDUCTO | UNION REP PVC U-Z 4 GR | UND | 5639
102250 | SANITARIAS | UNION SAN PVC 4 | UND | 4563
150048 | VARIOS | UPS TRIFASICA 4KVA | UND | 38204768
102367 | HIDRAULICAS | VALVULA C.METALICO 1" | UND | 21835
102368 | TUB. ACUEDUCTO | VALVULA C.METALICO 2" | UND | 253970
102370 | TUB. ACUEDUCTO | VALVULA C.METALICO 4" | UND | 1429177
102384 | HIERROS | VAR.CUADR.DE 1/2-12MMX6M | KLS | 1392
102387 | MADERAS | VARETA 2"x2"x3M | UND | 3100
102396 | ALUMINIOS | VENTANA ALUMINIO MOD=38-31 PERFILERIA | M2 | 93502
150018 | VARIOS | VENTILADOR AXIAL 220V-1F-60HZ 800CFM. INCLUYE MATERIAL DE INSTALACIÓN. | UND | 446432
109139 |  | VENTONITA PREPARACION | KLS | 428
103070 | VIDRIOS | VID.LAM BRON4MM+4MMCLARO VIDRIO DE SEGURIDAD | M2 | 163692
102427 | VIDRIOS | VIDRIO TRANSP. 4 MM | M2 | 25794
102435 | PINTURAS | VINILO ACRILTEX TIPO 2 | GLN | 50496
102436 | PINTURAS | VINILO TIPO 1 | GLN | 48513
102439 | VARIOS | WAIPE | KLS | 5952
102440 | PINTURAS | WASH PRIMER | LTS | 11805
150053 | VARIOS | WIFI | UND | 778776
102447 | SANITARIAS | YEE SAN PVC 2x3x2 D-R | UND | 17243
102448 | SANITARIAS | YEE SAN PVC 3" | UND | 26366
102449 | SANITARIAS | YEE SAN PVC 4 DOB | UND | 27678
150036 | VARIOS | YEE SAN PVC 4 DOB | UND | 27678