## Hoja1
#REF! |  |  |  | RESUMEN DE INSUMOS
2015.1 | [5 empty] | FECHA: | www.sagut.com
0
DESCRIPCION | UND |  |  | CANT. | NADA | VR. UNIT. | VR.TOTAL
MATERIALES | [6 empty] | 3955266815.3447
DESCRIPCION | UND |  |  | CANT. |  | VR. UNIT. | VR.TOTAL
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS | GLN | ACEITE MOTOR 4 TIEMPOSGLN | 1 | 0.55727 | 447.88 | 75397 | 42016.7878
ACEITE QUEMADO PARA FORMALETA | GLN | ACEITE QUEMADO PARA FORMALETAGLN | 1 | 58 | 1336 | 675 | 39150
ACERO ESTRUCT. ASTM A-36 | KLS | ACERO ESTRUCT. ASTM A-36KLS | 1 | 10596 | 2750 | 2778 | 29435688
ACRONAL | GLN | ACRONALGLN | 1 | 50.2 | 528.42 | 26687 | 1339687.4
ACTUADOR BELIMO LMB24-3 | UND | ACTUADOR BELIMO LMB24-3UND | 1 | 3 | 608964 | 615084 | 1845252
ADAP.M PRS PVC 1 | UND | ADAP.M PRS PVC 1 UND | 1 | 26 | 1784 | 1802 | 46852
ADAP.M PRS PVC 2 | UND | ADAP.M PRS PVC 2 UND | 1 | 4 | 12556 | 6341 | 25364
ADAPTADOR EMT .3/4" | UND | ADAPTADOR EMT .3/4"UND | 1 | 324 | 2394 | 1209 | 391716
ADAPTADOR EMT 3/4" COLMENA | UND | ADAPTADOR EMT 3/4" COLMENAUND | 1 | 1494 | 2394 | 1209 | 1806246
ADHESIVO PISO VINILICO N.10 | GL | ADHESIVO PISO VINILICO N.10GL | 1 | 44.544 | 3238.57 | 37599 | 1674809.856
AGARRADERAS | UND | AGARRADERASUND | 1 | 336 | 3409 | 984 | 330624
AGUA | LTS | AGUALTS | 1 | 125576.61 | 3740 | 17 | 2134802.37
AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE 3TR 220V-1F-60HZ-R410A CONTROL REMOTO | UND | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE 3TR 220V-1F-60HZ-R410A CONTROL REMOTOUND | 1 | 3 | 4911000 | 4960356 | 14881068
AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 10TR 220V-3F-60HZ-R410A. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN | UND | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 10TR 220V-3F-60HZ-R410A. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓNUND | 1 | 2 | 18760020 | 18948558 | 37897116
AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 12,5TR 220V-3F-60HZ-R410A. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN | UND | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 12,5TR 220V-3F-60HZ-R410A. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓNUND | 1 | 1 | 24555000 | 24801778 | 24801778
AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 5TR 220V-1F-60HZ. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN | UND | AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 5TR 220V-1F-60HZ. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓNUND | 1 | 4 | 6384300 | 6448462 | 25793848
ALAMBRE COBRE THW #12 CEAT | ML | ALAMBRE COBRE THW #12 CEATML | 1 | 10519.5 | 31200 | 2101 | 22101469.5
ALAMBRE COBRE THW #14 CEAT | ML | ALAMBRE COBRE THW #14 CEATML | 1 | 3083.4 | 6421.5 | 1441 | 4443179.4
ALAMBRE COBRE THWN #12 | ML | ALAMBRE COBRE THWN #12ML | 1 | 3643.5 | 32760 | 2101 | 7654993.5
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 | KG | ALAMBRE GALVANIZADO # 18KG | 1 | 210.8 | 589.3 | 5952 | 1254681.6
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 U | KG | ALAMBRE GALVANIZADO # 18 UKG | 1 | 59.4 | 589.3 | 5952 | 353548.8
ALAMBRE NEGRO # 18 | KLS | ALAMBRE NEGRO # 18KLS | 1 | 17992.2215 | 1037.7 | 3450 | 62073164.175
ANGULO 11/2 x 3/16 TIRA DE 6 METROS | UND | ANGULO 11/2 x 3/16 TIRA DE 6 METROSUND | 1 | 3.01 | 17247.6 | 43552 | 131091.52
ANGULO 1X1 -178X23MM | ML | ANGULO 1X1 -178X23MMML | 1 | 105 | 990.15 | 4762 | 500010
ANTICORROSIVO PHCL | GLN | ANTICORROSIVO PHCLGLN | 1 | 10.596 | 37.77 | 38157 | 404311.572
ANTICORROSIVO ROJO BASE PINTURA | GLN | ANTICORROSIVO ROJO BASE PINTURAGLN | 1 | 0.18 | 648.72 | 32762 | 5897.16
ARENA FINA | M3 | ARENA FINAM3 | 1 | 4.97 | 299.57 | 30258 | 150382.26
ARENA GRUESA | M3 | ARENA GRUESAM3 | 1 | 69.6868 | 15577.64 | 30258 | 2108584.4047
ARENA MEDIANA | M3 | ARENA MEDIANAM3 | 1 | 722.7369 | 32653.13 | 30258 | 21868573.1505
BALA PANEL LED 12W PLANA | UND | BALA PANEL LED 12W PLANAUND | 1 | 4 | 15715 | 15873 | 63492
BALASTRO DE RIO CANTO RODADO-ARENA | M3 | BALASTRO DE RIO CANTO RODADO-ARENAM3 | 1 | 402.6 | 47243.3 | 36706 | 14777835.6
BALINERA COMPLETA | UND | BALINERA COMPLETAUND | 1 | 192 | 1776 | 897 | 172224
BANCA CONCRETO COMPLETA L=110 H=90CM PREFABRICADA | UND | BANCA CONCRETO COMPLETA L=110 H=90CM PREFABRICADAUND | 1 | 12.15 | 110356.2 | 123850 | 1504777.5
BANCO DE BATERIA TRIFASICA 15MIN | UND | BANCO DE BATERIA TRIFASICA 15MINUND | 1 | 1 | 18050970 | 18232382 | 18232382
BANCO DE FILTRO | UND | BANCO DE FILTROUND | 1 | 3 | 8250480 | 8333397 | 25000191
BANDEJ.ESCALE.CR-2.4 10x4" | UND | BANDEJ.ESCALE.CR-2.4 10x4"UND | 1 | 66.15 | 48853.35 | 46995 | 3108719.25
BANDEJA 1UR | UND | BANDEJA 1URUND | 1 | 4 | 84076 | 42460 | 169840
BANDEJA GALV EN FRIO FONDO SOLIDO 40X10 | ML | BANDEJA GALV EN FRIO FONDO SOLIDO 40X10ML | 1 | 265.2 | 69468.84 | 167064 | 44305372.8
BISAGRA 3x1.1/4" COBRIZ | PAR | BISAGRA 3x1.1/4" COBRIZPAR | 1 | 134.4 | 9487.8 | 6845 | 919968
BISAGRA 3x2" COBRIZ | UND | BISAGRA 3x2" COBRIZUND | 1 | 30 | 94290 | 3175 | 95250
BLOQUE CONCRETO M 12x19x19 | UND | BLOQUE CONCRETO M 12x19x19UND | 1 | 7841.76 | 2570.4 | 1273 | 9982560.48
BLOQUE CONCRETO M 19x19x19 | UND | BLOQUE CONCRETO M 19x19x19UND | 1 | 51 | 3806.64 | 1885 | 96135
BLOQUE CONCRETO N 12x19x39 | UND | BLOQUE CONCRETO N 12x19x39UND | 1 | 39208.8 | 21420 | 2121 | 83161864.8
BLOQUE CONCRETO N 19x19x39 | UND | BLOQUE CONCRETO N 19x19x39UND | 1 | 280.5 | 34019.04 | 3062 | 858891
BLOQUE CONCRETO T 12x19x39 | UND | BLOQUE CONCRETO T 12x19x39UND | 1 | 5881.32 | 3534.3 | 2333 | 13721119.56
BLOQUE CONCRETO T 19x19x39 | UND | BLOQUE CONCRETO T 19x19x39UND | 1 | 12.75 | 1701.36 | 3370 | 42967.5
BOCEL MADERA .1/2x.1/2x3M | UND | BOCEL MADERA .1/2x.1/2x3MUND | 1 | 430.475 | 822.76 | 2481 | 1068008.475
BRAZO BASCULANTE PREMOLDA | UND | BRAZO BASCULANTE PREMOLDAUND | 1 | 1698 | 13358 | 6746 | 11454708
BREAKER 1X 15 SQUAR-D | UND | BREAKER 1X 15 SQUAR-DUND | 1 | 40 | 21245 | 21459 | 858360
BREAKER 2x 40 | UND | BREAKER 2x 40UND | 1 | 6 | 20850 | 21060 | 126360
BREAKER MONOFASICO 15A | UND | BREAKER MONOFASICO 15AUND | 1 | 48 | 12278 | 12401 | 595248
BREAKER TRIFASICO 50A | UND | BREAKER TRIFASICO 50AUND | 1 | 2 | 55200 | 55755 | 111510
BREAKERS MONOFASICO 20A | UND | BREAKERS MONOFASICO 20A UND | 1 | 124 | 12769 | 12897 | 1599228
BREAKERS TRIFASICO 150A | UND | BREAKERS TRIFASICO 150AUND | 1 | 2 | 205015 | 207075 | 414150
BREAKERS TRIFASICO 20A | UND | BREAKERS TRIFASICO 20AUND | 1 | 4 | 45476 | 45933 | 183732
BREAKERS TRIFASICO 60A | UND | BREAKERS TRIFASICO 60AUND | 1 | 2 | 52253 | 52778 | 105556
BREAKERS TRIFASICO 70A | UND | BREAKERS TRIFASICO 70AUND | 1 | 1 | 58736 | 59326 | 59326
BREAKERS TRIFASICO 80A | UND | BREAKERS TRIFASICO 80AUND | 1 | 2 | 85648 | 86509 | 173018
BROCHA CERDA MONA 4 | UND | BROCHA CERDA MONA 4 UND | 1 | 105.8 | 117.86 | 11904 | 1259443.2
BUJE SAN PVC 4 x3 | UND | BUJE SAN PVC 4 x3UND | 1 | 5 | 6679 | 6746 | 33730
CABLE COBRE DESNUDO #2/0 | ML | CABLE COBRE DESNUDO #2/0ML | 1 | 255.5 | 119486.5 | 34482 | 8810151
CABLE COBRE DESNUDO #4 | ML | CABLE COBRE DESNUDO #4ML | 1 | 73 | 6070 | 6131 | 447563
CABLE COBRE THW # 1/0 | ML | CABLE COBRE THW # 1/0ML | 1 | 50 | 28378 | 28663 | 1433150
CABLE COBRE THW # 10 | ML | CABLE COBRE THW # 10ML | 1 | 195.3 | 19378.8 | 3107 | 606797.1
CABLE COBRE THW # 12 | ML | CABLE COBRE THW # 12ML | 1 | 2047.5 | 8933.4 | 2148 | 4398030
CABLE COBRE THW # 14 | ML | CABLE COBRE THW # 14ML | 1 | 2100 | 6253.8 | 1504 | 3158400
CABLE COBRE THW # 2 | ML | CABLE COBRE THW # 2ML | 1 | 391.5 | 53124 | 17886 | 7002369
CABLE COBRE THW # 4 | ML | CABLE COBRE THW # 4ML | 1 | 136 | 45232 | 11422 | 1553392
CABLE COBRE THW # 500 MCM | ML | CABLE COBRE THW # 500 MCMML | 1 | 325 | 877656 | 136381 | 44323825
CABLE COBRE THW # 6 | ML | CABLE COBRE THW # 6ML | 1 | 20 | 28756 | 7261 | 145220
CABLE COBRE THW # 8 | ML | CABLE COBRE THW # 8ML | 1 | 180.5 | 4564 | 4610 | 832105
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 | ML | CABLE ENCAUCHETADO 3X14ML | 1 | 11 | 2917 | 2946 | 32406
CABLE UTP CAT 6A | ML | CABLE UTP CAT 6AML | 1 | 828 | 13554 | 2282 | 1889496
CABLE UTP CATEGORIA 5 4P | ML | CABLE UTP CATEGORIA 5 4PML | 1 | 1250.4693 | 3887.1 | 1870 | 2338377.6478
CAJA 2x 4 PVC | UND | CAJA 2x 4 PVCUND | 1 | 299 | 776 | 784 | 234416
CAJA RAWELT 3/4" CAJA PARA EMT | UND | CAJA RAWELT 3/4" CAJA PARA EMTUND | 1 | 699 | 7520 | 7596 | 5309604
CAL HIDRATADA | KLS | CAL HIDRATADAKLS | 1 | 4277.045 | 65781.3 | 843 | 3605548.9181
CANDADO YALE 110-30 | UND | CANDADO YALE 110-30UND | 1 | 10 | 274030 | 27678 | 276780
CEMENTO BLANCO NARE SACO DE 25 KILOS | KLS | CEMENTO BLANCO NARE SACO DE 25 KILOSKLS | 1 | 3922.05 | 3263.31 | 1088 | 4267190.4
CEMENTO BLANCO SACO DE 40 KILOS | BTO | CEMENTO BLANCO SACO DE 40 KILOSBTO | 1 | 2.626 | 813.45 | 40675 | 106812.55
CEMENTO GRIS | KLS | CEMENTO GRISKLS | 1 | 276178.3237 | 207024 | 461 | 127318207.2211
CER.LISTELLO 20.5x20.5 | ML | CER.LISTELLO 20.5x20.5ML | 1 | 131.3 | 22321 | 22322 | 2930878.6
CHAZO PLASTICO 1/4 | UND | CHAZO PLASTICO 1/4UND | 1 | 6792 | 1176 | 148 | 1005216
CIERRE 1/2 LUNA VENTANERIA | UND | CIERRE 1/2 LUNA VENTANERIAUND | 1 | 849 | 3025 | 3055 | 2593695
CINTA AISLANTE # 33 | UND | CINTA AISLANTE # 33UND | 1 | 27.88 | 133.71 | 13505 | 376519.4
CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTS | UND | CINTA AISLANTE # 33 ROLLO x 20 MTSUND | 1 | 14.22 | 133.71 | 13505 | 192041.1
CINTA ENMASCARAR | ROL | CINTA ENMASCARARROL | 1 | 105.8 | 44.2 | 4464 | 472291.2
CINTA QUICK TAPE 75MTS FIBRA DE VIDRIO | RLL | CINTA QUICK TAPE 75MTS FIBRA DE VIDRIORLL | 1 | 1.118 | 505.64 | 19643 | 21960.874
CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS | UND | CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROSUND | 1 | 3.52 | 171 | 864 | 3041.28
CLAVIJA PLASTICA 15A | UND | CLAVIJA PLASTICA 15AUND | 1 | 60 | 6266 | 6329 | 379740
CODO GALV 1.1/2x90 | UND | CODO GALV 1.1/2x90UND | 1 | 2 | 5284 | 5337 | 10674
CODO GALV 2 x90 | UND | CODO GALV 2 x90UND | 1 | 2 | 9370 | 9464 | 18928
CODO GALV 4 x90 | UND | CODO GALV 4 x90UND | 1 | 29 | 45270 | 45725 | 1326025
CODO PRS PVC .3/4x90ø | UND | CODO PRS PVC .3/4x90øUND | 1 | 43 | 750 | 758 | 32594
CODO PRS PVC 1 x90ø | UND | CODO PRS PVC 1 x90øUND | 1 | 20 | 1424 | 1438 | 28760
CODO PRS PVC 2 x90ø | UND | CODO PRS PVC 2 x90øUND | 1 | 7 | 12568 | 12694 | 88858
CODO SAN PVC 2 x45ø CxC | UND | CODO SAN PVC 2 x45ø CxCUND | 1 | 48 | 2956 | 2986 | 143328
CODO SAN PVC 2 x90ø CXC | UND | CODO SAN PVC 2 x90ø CXCUND | 1 | 2 | 2170 | 2192 | 4384
CODO SAN PVC 3 x45ø CxE | UND | CODO SAN PVC 3 x45ø CxEUND | 1 | 10 | 5795 | 5853 | 58530
CODO SAN PVC 3 x90ø CxC | UND | CODO SAN PVC 3 x90ø CxCUND | 1 | 23 | 4027 | 4067 | 93541
CODO SAN PVC 3 x90ø CxE | UND | CODO SAN PVC 3 x90ø CxEUND | 1 | 27 | 5736 | 5794 | 156438
CODO SAN PVC 4 x45ø CxE | UND | CODO SAN PVC 4 x45ø CxEUND | 1 | 47 | 10104 | 10206 | 479682
CODO SAN PVC 4 x90ø CxC | UND | CODO SAN PVC 4 x90ø CxC UND | 1 | 8 | 8987 | 9077 | 72616
CODO SAN PVC 4 x90ø CxE | UND | CODO SAN PVC 4 x90ø CxEUND | 1 | 16 | 9134 | 9226 | 147616
CONCRETO PREMEZCLADO 3.500PSI | M3 | CONCRETO PREMEZCLADO 3.500PSIM3 | 1 | 1707.56 | 397501.72 | 398000 | 679608880
CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI | M3 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSIM3 | 1 | 677.83 | 104131 | 420710 | 285169859.3
CONCRETO PREMEZCLADO DE 5.000 PSI | M3 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 5.000 PSIM3 | 1 | 616.35 | 473407.2 | 455395 | 280682708.25
CUARTON 2"x4"x3M | UND | CUARTON 2"x4"x3MUND | 1 | 889.13 | 1149.2 | 11600 | 10313908
CURVA BANDEJA TIPO FONDO SOLIDO 40X10 | UND | CURVA BANDEJA TIPO FONDO SOLIDO 40X10UND | 1 | 7.98 | 34734.42 | 83532 | 666585.36
CURVA EMT 3/4" COLMENA | UND | CURVA EMT 3/4" COLMENAUND | 1 | 783 | 1401 | 1415 | 1107945
CURVA EMT MET ,3/4" | UND | CURVA EMT MET ,3/4"UND | 1 | 260 | 2802 | 1415 | 367900
CURVA PVC ,1/2" | UND | CURVA PVC ,1/2"UND | 1 | 358 | 638 | 644 | 230552
DAMPER LAMINAIRE L-5102-44X24-GF-E | UND | DAMPER LAMINAIRE L-5102-44X24-GF-EUND | 1 | 1 | 162063 | 163692 | 163692
DAMPERLAMINAIRE L-5102-40X24-GF-E | UND | DAMPERLAMINAIRE L-5102-40X24-GF-EUND | 1 | 2 | 147330 | 148811 | 297622
DERECHOS INSPECTORIA RETIE | UND | DERECHOS INSPECTORIA RETIEUND | 1 | 1 | 7857600 | 7936569 | 7936569
DETECTOR DE HUMO | UND | DETECTOR DE HUMOUND | 1 | 3 | 55003 | 55556 | 166668
DIFUSOR LAMINAIRE L-JS-4-OB-14X6-W-09-F | UND | DIFUSOR LAMINAIRE L-JS-4-OB-14X6-W-09-FUND | 1 | 18 | 58932 | 59524 | 1071432
DIFUSOR LAMINAIRE L-JS-4-OB-24X10-W-09F | UND | DIFUSOR LAMINAIRE L-JS-4-OB-24X10-W-09FUND | 1 | 9 | 137508 | 138890 | 1250010
DILATAC.BRONCE PC09 O PC18 TIRA DE 3M | ML | DILATAC.BRONCE PC09 O PC18 TIRA DE 3MML | 1 | 1285 | 6581 | 6647 | 8541395
DILATAC.MADERA | ML | DILATAC.MADERAML | 1 | 994 | 3242 | 1637 | 1627178
DILATAC.PVC TIRA DE 3MTS | UND | DILATAC.PVC TIRA DE 3MTSUND | 1 | 15.6 | 648.3 | 2183 | 34054.8
DUCTO 6"X6MTS | UND | DUCTO 6"X6MTSUND | 1 | 21.6 | 49307.61 | 150919 | 3259850.4
DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON AISLAMIENTO TECNICO | ML | DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON AISLAMIENTO TECNICOML | 1 | 230 | 54021 | 54564 | 12549720
DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 22 CON AISLAMIENTO TERMICO | ML | DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 22 CON AISLAMIENTO TERMICOML | 1 | 70 | 63843 | 64485 | 4513950
EMBOQUILLADOR | KLS | EMBOQUILLADORKLS | 1 | 553.5 | 721.98 | 3473 | 1922305.5
ENCHAPE CERAMICA 20.5 | M2 | ENCHAPE CERAMICA 20.5M2 | 1 | 91.52 | 18387.2 | 17858 | 1634364.16
ESTERILLA GUADUA L=3MTS ANCHO 40-50CM | UND | ESTERILLA GUADUA L=3MTS ANCHO 40-50CMUND | 1 | 2913.75 | 5414.62 | 4861 | 14163738.75
ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO) | KLS | ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO)KLS | 1 | 1025 | 1912.65 | 942 | 965550
FACEPLATE SENCILLO | UND | FACEPLATE SENCILLOUND | 1 | 24 | 2259 | 2282 | 54768
GABINETE INCENDIO CLASE II | UND | GABINETE INCENDIO CLASE IIUND | 1 | 9 | 1531289 | 1546678 | 13920102
GANCHO P/TEJA ASB. MADERA | UND | GANCHO P/TEJA ASB. MADERAUND | 1 | 70 | 24290 | 350 | 24500
GANCHOS DE GRAPADORA | CAJ | GANCHOS DE GRAPADORACAJ | 1 | 19.2 | 757.6 | 3826 | 73459.2
GASOLINA CORRIENTE | GLN | GASOLINA CORRIENTEGLN | 1 | 9.2879 | 795.6 | 8036 | 74637.5644
GRANITO #3 25 KILOS REVUELTO | BTO | GRANITO #3 25 KILOS REVUELTOBTO | 1 | 194.6775 | 639.78 | 4265 | 830299.5375
GRAPA GALV-GRUESA 3/4" NACIONAL | UND | GRAPA GALV-GRUESA 3/4" NACIONALUND | 1 | 2097 | 1950 | 657 | 1377729
GRAVA TRITURADA .3/4 | M3 | GRAVA TRITURADA .3/4M3 | 1 | 69.7114 | 39179.2 | 42099 | 2934778.5446
GRAVILLA RIO-GRAVA VJ 5M3 PRE | M3 | GRAVILLA RIO-GRAVA VJ 5M3 PREM3 | 1 | 1.04 | 713.08 | 36012 | 37452.48
GRIF.LAVAM.MEZC.4" PRISMA GRIVAL | UND | GRIF.LAVAM.MEZC.4" PRISMA GRIVALUND | 1 | 6 | 35261 | 35615 | 213690
GUADUA [TACO] 2.50-3M | UND | GUADUA [TACO] 2.50-3MUND | 1 | 628.9 | 11050.5 | 7441 | 4679644.9
GUIA BASCULANTE PREMOLDA | UND | GUIA BASCULANTE PREMOLDAUND | 1 | 1698 | 5304 | 2679 | 4548942
HIDRANTE E.L.ROMA D=4 | UND | HIDRANTE E.L.ROMA D=4UND | 1 | 1 | 2193253 | 2215295 | 2215295
HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA U | KLS | HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA UKLS | 1 | 161 | 61282 | 2381 | 383341
HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA | KLS | HIERR.DE 60000 PSI 420 MPAKLS | 1 | 441548.64 | 2427.71 | 2381 | 1051327311.84
HIERRO .1/2" 60.000 [6M] FIGURADO | KG, | HIERRO .1/2" 60.000 [6M] FIGURADOKG, | 1 | 2676 | 14142 | 2381 | 6371556
HIERRO .3/8" 37.000 [CH] | KLS | HIERRO .3/8" 37.000 [CH]KLS | 1 | 353.266 | 11186.32 | 2381 | 841126.346
HIERRO de 60000 PSI 420 MPA | KLS | HIERRO de 60000 PSI 420 MPAKLS | 1 | 1419.864 | 315.83 | 2381 | 3380696.184
HUMIDISITATO MANUAL | UND | HUMIDISITATO MANUALUND | 1 | 3 | 412524 | 416670 | 1250010
LAM.A.INOX C.18 22-304 DE 1.52X3.05MT | UND | LAM.A.INOX C.18 22-304 DE 1.52X3.05MTUND | 1 | 12.831 | 187798.46 | 384368 | 4931825.808
LAM.GALVANIZADA C.16 | UND | LAM.GALVANIZADA C.16UND | 1 | 55.6 | 64623 | 65272 | 3629123.2
LAM.GALVANIZADA C.22 DE 100x200CM | UND | LAM.GALVANIZADA C.22 DE 100x200CMUND | 1 | 46.75 | 17756.75 | 32609 | 1524470.75
LAM.TRIPLEX 12 MM. | UND | LAM.TRIPLEX 12 MM.UND | 1 | 192 | 182832 | 92335 | 17728320
LAMPARA DE EMERGENCIA LETRERO SALIDA | UND | LAMPARA DE EMERGENCIA LETRERO SALIDAUND | 1 | 48 | 78576 | 79366 | 3809568
LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE | UND | LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSEUND | 1 | 36 | 85451 | 86310 | 3107160
LAMPARA LED 18W CUADRADA DE INCRUSTAR | UND | LAMPARA LED 18W CUADRADA DE INCRUSTARUND | 1 | 131 | 48619 | 49108 | 6433148
LAMPARA LED 7W | UND | LAMPARA LED 7WUND | 1 | 6 | 8840 | 8929 | 53574
LAMPARA PANEL LED 60X60CM | UND | LAMPARA PANEL LED 60X60CMUND | 1 | 150 | 176796 | 178573 | 26785950
LAVAM.NOVA [SOBRE] 738 GRIFERIA 71538 | UND | LAVAM.NOVA [SOBRE] 738 GRIFERIA 71538UND | 1 | 15 | 151161 | 152680 | 2290200
LAVAPLATOS A.INOX.SENCI 50X100CM CON ESCURRID ERO I Z-DE | UND | LAVAPLATOS A.INOX.SENCI 50X100CM CON ESCURRID ERO I Z-DEUND | 1 | 3 | 108337 | 109426 | 328278
LIJA 100 | UND | LIJA 100UND | 1 | 96 | 1277 | 1290 | 123840
LIJA 150 MADE GRANO 80 | PLI | LIJA 150 MADE GRANO 80PLI | 1 | 96 | 1277 | 1290 | 123840
LIJA 320 AGUA | PLI | LIJA 320 AGUAPLI | 1 | 96 | 2358 | 1191 | 114336
LIMPIADOR PVC 760 GRMS | UND | LIMPIADOR PVC 760 GRMS UND | 1 | 1.032 | 0 | 38095 | 39314.04
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL | UND | LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLUND | 1 | 2.0945 | 150.86 | 38095 | 79791.1204
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL | UND | LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND | 1 | 2.99 | 37.71 | 38095 | 113904.05
LISTON 2 x2x3M. | UND | LISTON 2 x2x3M.UND | 1 | 515.82 | 572.66 | 5258 | 2712181.56
MADERA AMARILLO O NOGAL | PG2 | MADERA AMARILLO O NOGALPG2 | 1 | 1920 | 44200 | 2232 | 4285440
MALLA GALLINERO 1.1/4" ROLLO DE 1.80 X 36MTS LARGO | ROLL | MALLA GALLINERO 1.1/4" ROLLO DE 1.80 X 36MTS LARGOROLL | 1 | 40.16 | 1230.49 | 77679 | 3119588.64
MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX GRIVAL REF.38014001 | UND | MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX GRIVAL REF.38014001UND | 1 | 18 | 9135 | 3076 | 55368
MARMOLINA | BTO | MARMOLINABTO | 1 | 131.775 | 350.64 | 6746 | 888954.15
MARMOLINA BLANCA | BTO | MARMOLINA BLANCABTO | 1 | 130.305 | 37.32 | 3770 | 491249.85
MASILLA JUNTA INVIS.BOARD JUNTA INVISIBLE ETERCOAT | CUN | MASILLA JUNTA INVIS.BOARD JUNTA INVISIBLE ETERCOATCUN | 1 | 2.1715 | 4409.55 | 88196 | 191517.614
MASILLA PLASTICA INTERIORES | CUﾑ | MASILLA PLASTICA INTERIORESCUﾑ | 1 | 7.8745 | 2209.98 | 37203 | 292953.1633
MINERAL ROJO | KLS | MINERAL ROJOKLS | 1 | 6.285 | 25.53 | 5158 | 32418.03
MINI SPLIT 1TR 220V-1F-60HZ-R410A. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN | UND | MINI SPLIT 1TR 220V-1F-60HZ-R410A. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓNUND | 1 | 2 | 2062620 | 2083349 | 4166698
MINI SPLIT 2TR 220V-1F-60HZ-R410A. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN | UND | MINI SPLIT 2TR 220V-1F-60HZ-R410A. INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓNUND | 1 | 2 | 2357280 | 2380971 | 4761942
MULTITOMA TIERRA AISLADA 6 SALIDAS | UND | MULTITOMA TIERRA AISLADA 6 SALIDASUND | 1 | 4 | 210584 | 106350 | 425400
NIPLE GALV .1/2x 5 CM | UND | NIPLE GALV .1/2x 5 CM UND | 1 | 12 | 4518 | 2282 | 27384
NIPLE GALV 1.1/2X30CMSCH20 | UND | NIPLE GALV 1.1/2X30CMSCH20 UND | 1 | 9 | 2848 | 2877 | 25893
NIPLE GALV 2.1/2X30CMSCH20 USO AGUA | UND | NIPLE GALV 2.1/2X30CMSCH20 USO AGUAUND | 1 | 3 | 8889 | 8978 | 26934
ORGANIZADOR 1UR | UND | ORGANIZADOR 1URUND | 1 | 20 | 227870 | 23016 | 460320
ORINAL MEDIANO 6101 | UND | ORINAL MEDIANO 6101UND | 1 | 3 | 171885 | 173612 | 520836
PASADOR CIERRE NAVE PUERTA ALUMINIO | UND | PASADOR CIERRE NAVE PUERTA ALUMINIOUND | 1 | 6.63 | 1728.13 | 6845 | 45382.35
PATCH CORD 3FT AZUL | UND | PATCH CORD 3FT AZULUND | 1 | 120 | 383040 | 6448 | 773760
PATCH CORD 3FT ROJO | UND | PATCH CORD 3FT ROJOUND | 1 | 100 | 329050 | 6647 | 664700
PATCH PANEL 24 P-CAT 6A RA | UND | PATCH PANEL 24 P-CAT 6A RAUND | 1 | 10 | 712095 | 143850 | 1438500
PEGACOR BLANCO CORONA R:30100 | KLS | PEGACOR BLANCO CORONA R:30100KLS | 1 | 459.55 | 4514.19 | 1290 | 592819.5
PEGANTE CERAMICA PEGACOR-ALFALISTO | KLS | PEGANTE CERAMICA PEGACOR-ALFALISTOKLS | 1 | 352 | 9824 | 2481 | 873312
PEGANTE COLBON MADERAS | GLN | PEGANTE COLBON MADERASGLN | 1 | 38.4 | 12925.6 | 32639 | 1253337.6
PEGANTE PORCELANATO B.ABSO | KLS | PEGANTE PORCELANATO B.ABSOKLS | 1 | 13177.5 | 6961.5 | 1339 | 17644672.5
PERNO EXPANSION 3"*3/8" | UND | PERNO EXPANSION 3"*3/8"UND | 1 | 1548.664 | 6288 | 1588 | 2459278.432
PILOTE EN MADERA D=6" TIPO MANGLE | ML | PILOTE EN MADERA D=6" TIPO MANGLEML | 1 | 128 | 11786 | 11904 | 1523712
PIOLA GRUESA 50 METROS | ROL | PIOLA GRUESA 50 METROSROL | 1 | 75.6 | 159.12 | 2679 | 202532.4
PISO VINILICO 30x30 3 MM T.VI | M2 | PISO VINILICO 30x30 3 MM T.VIM2 | 1 | 522.24 | 25046.1 | 24802 | 12952596.48
PIVOTE NAVE PUERTA NAVES DE VAIVEN-META | UND | PIVOTE NAVE PUERTA NAVES DE VAIVEN-METAUND | 1 | 13.234 | 2198.88 | 4363 | 57739.942
PLACA BOARD 6MM | UND | PLACA BOARD 6MMUND | 1 | 126.25 | 9808.61 | 39236 | 4953545
PLACA SUPERBOARD 10MM 2440x1220 | UND | PLACA SUPERBOARD 10MM 2440x1220UND | 1 | 29.5324 | 44454.5 | 65378 | 1930769.2472
PLATINA 1x1/8x6MTS | UND | PLATINA 1x1/8x6MTS UND | 1 | 14.285 | 1523.44 | 9326 | 133221.91
PLATINA 3x 3x 1/ 4 | UND | PLATINA 3x 3x 1/ 4 UND | 1 | 9.1 | 1264.32 | 51081 | 464837.1
PORTACANDADO | UND | PORTACANDADOUND | 1 | 10 | 27010 | 2728 | 27280
PUNTILLA .3/4 SC | LBS | PUNTILLA .3/4 SCLBS | 1 | 48 | 1136.5 | 2296 | 110208
PUNTILLA 1.1/2 AC | LBS | PUNTILLA 1.1/2 ACLBS | 1 | 25 | 208.7 | 4216 | 105400
PUNTILLA 2 CC | LBS | PUNTILLA 2 CCLBS | 1 | 640.48 | 47.14 | 2300 | 1473104
PUNTILLA 2 SC 275 UND/LB | LBS | PUNTILLA 2 SC 275 UND/LBLBS | 1 | 64.25 | 117.85 | 2381 | 152979.25
PUNTILLA 2.1/2 104 UND/LB | LBS | PUNTILLA 2.1/2 104 UND/LBLBS | 1 | 292.8 | 942.8 | 2300 | 673440
RACK METALICO CERRADO 15" METALICO | UND | RACK METALICO CERRADO 15" METALICOUND | 1 | 2 | 467527 | 472226 | 944452
REJILLA DE RETORNO L-RA-OB-30X14-W | UND | REJILLA DE RETORNO L-RA-OB-30X14-WUND | 1 | 4 | 132597 | 133930 | 535720
REJILLA DE RETORNO L-RA-OB-40X14-W | UND | REJILLA DE RETORNO L-RA-OB-40X14-WUND | 1 | 2 | 137508 | 138890 | 277780
REMACHE POP 4-2 1/4"X1/8 | UND | REMACHE POP 4-2 1/4"X1/8UND | 1 | 2950 | 926.3 | 159 | 469050
REMACHE POT 4*4 | UND | REMACHE POT 4*4UND | 1 | 317.72 | 219.96 | 18 | 5718.96
RIEL METALICO (ALUMINIO) | ML | RIEL METALICO (ALUMINIO)ML | 1 | 48 | 2262 | 4569 | 219312
ROCA MUERTA (SIN TRANSPORTE) | M3 | ROCA MUERTA (SIN TRANSPORTE)M3 | 1 | 3.94 | 1414.44 | 7937 | 31271.78
RODILLO FELPA | UND | RODILLO FELPA UND | 1 | 317.4 | 265.2 | 8929 | 2834064.6
SANITARIO LINEA MEDIA - J | JGO | SANITARIO LINEA MEDIA - JJGO | 1 | 4.8 | 209012 | 263891 | 1266676.8
SEGUETA SIN MARCO | UND | SEGUETA SIN MARCOUND | 1 | 17147.52 | 122.96 | 3105 | 53243049.6
SENSOR DE MOVIMIENTO | UND | SENSOR DE MOVIMIENTOUND | 1 | 59 | 80540 | 81349 | 4799591
SHELADK CREMA SELLANTE TUBO DE 300GR | UND | SHELADK CREMA SELLANTE TUBO DE 300GRUND | 1 | 0.18 | 168.16 | 8493 | 1528.74
SIAMESA 4X21/2X21/2" RED CONTRA INCENDIOS- | UND | SIAMESA 4X21/2X21/2" RED CONTRA INCENDIOS-UND | 1 | 1 | 1048204 | 1058738 | 1058738
SIFON SANI PVC 3" | UND | SIFON SANI PVC 3"UND | 1 | 9 | 7573 | 7649 | 68841
SIFON SANI PVC 4" | UND | SIFON SANI PVC 4"UND | 1 | 38 | 16305 | 16469 | 625822
SILICONA TRANSPARENT.11 OZ | UND | SILICONA TRANSPARENT.11 OZUND | 1 | 424.5 | 5026 | 10153 | 4309948.5
SOLDADURA 6011 1/8" VARILLA | KLS | SOLDADURA 6011 1/8" VARILLAKLS | 1 | 39.5528 | 1287.64 | 8631 | 341379.8716
SOLDADURA 6011 x 1/8" | KLS | SOLDADURA 6011 x 1/8"KLS | 1 | 529.8 | 427.25 | 8631 | 4572703.8
SOLDADURA ACERO INOXIDABLE AWF-308L | KLS | SOLDADURA ACERO INOXIDABLE AWF-308LKLS | 1 | 2.834 | 2339.24 | 21677 | 61432.618
SOLDADURA CPVC 1/ 4 GLN | UND | SOLDADURA CPVC 1/ 4 GLNUND | 1 | 0.024 | 204.1 | 51538 | 1236.912
SOLDADURA ESTANO | LBS | SOLDADURA ESTANOLBS | 1 | 42.5 | 14978.5 | 30258 | 1285965
SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN | UND | SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLNUND | 1 | 0.4375 | 385.02 | 77778 | 34027.875
SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN | UND | SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN UND | 1 | 3.8768 | 0 | 77778 | 301529.7504
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN | UND | SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN UND | 1 | 1.8177 | 235.63 | 77778 | 141379.4039
SPLINKER TIPO K 1/2" ROSCADO INCLUYE STUCHEON | UND | SPLINKER TIPO K 1/2" ROSCADO INCLUYE STUCHEONUND | 1 | 9 | 67222 | 67898 | 611082
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA EL SISTEMA A PRESIÓN DE AGUA POTABLE MODELO IHM. INCLUYE ACCESORIOS | UND | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA EL SISTEMA A PRESIÓN DE AGUA POTABLE MODELO IHM. INCLUYE ACCESORIOSUND | 1 | 2 | 15715200 | 15873138 | 31746276
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA EL SISTEMA A PRESIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIO MODELO IHM. INCLUYE ACCESORIOS | UND | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA EL SISTEMA A PRESIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIO MODELO IHM. INCLUYE ACCESORIOSUND | 1 | 2 | 19496670 | 19692612 | 39385224
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBA PARA EL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO EN EL SISTEMA DE ROCIADORES MODELO IHM. INCLUYE ACCESORIOS | UND | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBA PARA EL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO EN EL SISTEMA DE ROCIADORES MODELO IHM. INCLUYE ACCESORIOSUND | 1 | 2 | 15322320 | 15476309 | 30952618
SWITCHE DOBLE LUNARE | UND | SWITCHE DOBLE LUNAREUND | 1 | 8 | 19848 | 20047 | 160376
SWITCHE SENCILLO LUNARE | UND | SWITCHE SENCILLO LUNAREUND | 1 | 50 | 6039 | 6100 | 305000
SWITCHE TRIPLE LUNARE | UND | SWITCHE TRIPLE LUNAREUND | 1 | 31 | 20135 | 20337 | 630447
TABLA 1x05x3M [1C] | UND | TABLA 1x05x3M [1C]UND | 1 | 37 | 25536 | 6448 | 238576
TABLA 1x10x3M | UND | TABLA 1x10x3M UND | 1 | 4614.799 | 3732400 | 9400 | 43379110.6
TABLA 1X10x3M [2C] | UND | TABLA 1X10x3M [2C]UND | 1 | 605 | 57260.5 | 10500 | 6352500
TABLERO 3F-24 CTOS TWC | UND | TABLERO 3F-24 CTOS TWCUND | 1 | 16 | 294660 | 297621 | 4761936
TABLERO PRINCIPAL | UND | TABLERO PRINCIPALUND | 1 | 11 | 948206 | 957735 | 10535085
TABLON GRESS 30X30 ALFA TRADICION SAHARA | M2 | TABLON GRESS 30X30 ALFA TRADICION SAHARAM2 | 1 | 2635.5 | 23616.6 | 22718 | 59873289
TAPA BANDEJA TIPO FONDO SOLIDO 40X10 | ML | TAPA BANDEJA TIPO FONDO SOLIDO 40X10ML | 1 | 42 | 46780.02 | 112500 | 4725000
TAPA TOMA BLANCO | UND | TAPA TOMA BLANCOUND | 1 | 500 | 688 | 695 | 347500
TAPON 4" | UND | TAPON 4"UND | 1 | 2 | 13170 | 13302 | 26604
TAPON GALV .1/2 | UND | TAPON GALV .1/2UND | 1 | 1.48 | 128.94 | 704 | 1041.92
TAPON PRS PVC 1 R | UND | TAPON PRS PVC 1 RUND | 1 | 18 | 1277 | 1290 | 23220
TAPÓN ROSCADO PVC 1" PAVCO | UND | TAPÓN ROSCADO PVC 1" PAVCOUND | 1 | 2 | 3934 | 3974 | 7948
TEE ALUM. ,7/8" X ,3/4" | UND | TEE ALUM. ,7/8" X ,3/4"UND | 1 | 202.125 | 3652.8 | 9127 | 1844794.875
TEE GALV .1/2" | UND | TEE GALV .1/2" UND | 1 | 6 | 2161 | 2183 | 13098
TEE GALV 1.1/2 SEN | UND | TEE GALV 1.1/2 SEN UND | 1 | 9 | 6090 | 6151 | 55359
TEE GALV 2 | UND | TEE GALV 2 UND | 1 | 2 | 12376 | 12500 | 25000
TEE GALV 4 | UND | TEE GALV 4 UND | 1 | 4 | 59963 | 60566 | 242264
TEE PRES RED 2X1 | UND | TEE PRES RED 2X1UND | 1 | 1 | 4125 | 4166 | 4166
TEE PRS PVC .3/4 | UND | TEE PRS PVC .3/4UND | 1 | 26 | 1544 | 1560 | 40560
TEE PRS PVC 1 | UND | TEE PRS PVC 1UND | 1 | 31 | 2976 | 3006 | 93186
TEE PRS PVC 1 x.3/4 RED | UND | TEE PRS PVC 1 x.3/4 REDUND | 1 | 10 | 2947 | 2977 | 29770
TEE PRS PVC 2 | UND | TEE PRS PVC 2UND | 1 | 2 | 16059 | 16220 | 32440
TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL | UND | TEJA AJOVER TRAPEZOIDALUND | 1 | 376.65 | 54011.25 | 121231 | 45661656.15
TEJA ONDULIT #6 | UND | TEJA ONDULIT #6UND | 1 | 80 | 1948720 | 24604 | 1968320
TELA FIBRA TEJIDA H=2.10M VERDE CERRAMIENTO SIN BORDE | ML | TELA FIBRA TEJIDA H=2.10M VERDE CERRAMIENTO SIN BORDEML | 1 | 252 | 2063 | 2084 | 525168
TERMINAL JACK RJ45 CAT 6A | UND | TERMINAL JACK RJ45 CAT 6AUND | 1 | 142 | 27993 | 28274 | 4014908
TERMINAL PVC ,1/2" | UND | TERMINAL PVC ,1/2"UND | 1 | 716 | 492 | 248 | 177568
TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE | UND | TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLEUND | 1 | 3 | 314304 | 317463 | 952389
THINER DISOLVENTE | GLN | THINER DISOLVENTEGLN | 1 | 0.009 | 20.13 | 20337 | 183.033
TOMA DOBLE P-T AMBIA LUMINEX | UND | TOMA DOBLE P-T AMBIA LUMINEXUND | 1 | 153 | 32413 | 32739 | 5009067
TOMA DOBLE P-T LUNARE | UND | TOMA DOBLE P-T LUNAREUND | 1 | 210 | 32413 | 32739 | 6875190
TORN P/MAD 2 x 8 COBRIZADO R:1007 | UND | TORN P/MAD 2 x 8 COBRIZADO R:1007UND | 1 | 480 | 340 | 69 | 33120
TORN PAMPH 1 x 8 PAM PHILLIPS | UND | TORN PAMPH 1 x 8 PAM PHILLIPSUND | 1 | 7854 | 256 | 32 | 251328
TORN.PAMPHILLIPS 1/2" #8 | UND | TORN.PAMPHILLIPS 1/2" #8UND | 1 | 6822 | 208 | 26 | 177372
TUB LAM CR CAL 20 (1"X1") TUBO DE 6.00 MTS 1"X1 " | UND | TUB LAM CR CAL 20 (1"X1") TUBO DE 6.00 MTS 1"X1 "UND | 1 | 3.328 | 1496.06 | 11805 | 39287.04
TUB PVC SANIT 8" NOVAFORT 200MM | ML | TUB PVC SANIT 8" NOVAFORT 200MMML | 1 | 18 | 39687 | 40086 | 721548
TUB. PVC RDE11 3/4" PRES. | ML | TUB. PVC RDE11 3/4" PRES.ML | 1 | 87.5175 | 3713.74 | 3750 | 328190.625
TUB. PVC RDE21 1" PRES. | ML | TUB. PVC RDE21 1" PRES. ML | 1 | 27 | 5451 | 3671 | 99117
TUB.ACE CARBON D=1" SCHEDULE 40 | ML | TUB.ACE CARBON D=1" SCHEDULE 40ML | 1 | 4.5 | 7749.5 | 15655 | 70447.5
TUBERÍA EMT 1/2" | UND | TUBERÍA EMT 1/2"UND | 1 | 606.21 | 18042.68 | 10913 | 6615569.73
TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2" USO AGUA | UND | TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2" USO AGUAUND | 1 | 6.12 | 19849.88 | 117937 | 721774.44
TUBERIA GALVANIZADA 4" USO AGUA-ROSCADA | ML | TUBERIA GALVANIZADA 4" USO AGUA-ROSCADAML | 1 | 220 | 37648 | 38026 | 8365720
TUBO ALUMINIO D=1" x6M | ML | TUBO ALUMINIO D=1" x6MML | 1 | 48 | 2165 | 4374 | 209952
TUBO EMT 3/4" X 3 MT COLMENA | UND | TUBO EMT 3/4" X 3 MT COLMENAUND | 1 | 592.184 | 13289 | 13423 | 7948885.832
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" | UND | TUBO EMT 3/4"X 3 MT"UND | 1 | 317.14 | 22192.63 | 13423 | 4256970.22
TUBO GALV. 1" *6.0M | UND | TUBO GALV. 1" *6.0MUND | 1 | 5 | 6173 | 12470 | 62350
TUBO GALV. 2" CON ROSCA USO AGUA | UND | TUBO GALV. 2" CON ROSCA USO AGUAUND | 1 | 17 | 26244.09 | 155928 | 2650776
TUBO GALV. 2" DE 6 ML | UND | TUBO GALV. 2" DE 6 MLUND | 1 | 72.8 | 18809.2 | 94991 | 6915344.8
TUBO PRS 1 RDE-21 | ML | TUBO PRS 1 RDE-21ML | 1 | 6 | 3634 | 3671 | 22026
TUBO PRS 2 RDE-26 UM | ML | TUBO PRS 2 RDE-26 UMML | 1 | 30.6 | 6311.76 | 6250 | 191250
TUBO PVC ,1/2" X 3 MTS | UND | TUBO PVC ,1/2" X 3 MTSUND | 1 | 178 | 17924 | 9052 | 1611256
TUBO PVC 1" x 3 MTS | UND | TUBO PVC 1" x 3 MTSUND | 1 | 100.7974 | 11443.83 | 16430 | 1656100.8712
TUBO SANIT PVC 2" | ML | TUBO SANIT PVC 2" ML | 1 | 26.0005 | 6616.13 | 6682 | 173735.4746
TUBO SANIT PVC 3 | ML | TUBO SANIT PVC 3 ML | 1 | 66.2055 | 8589.17 | 8675 | 574332.4002
TUBO SANIT PVC 4" | ML | TUBO SANIT PVC 4"ML | 1 | 266.0516 | 17649.52 | 17823 | 4741837.6668
TUBO SANIT PVC 6" | ML | TUBO SANIT PVC 6" ML | 1 | 222.48 | 34942.75 | 34266 | 7623499.68
TUBO VENT-LLV. PVC 2 | ML | TUBO VENT-LLV. PVC 2ML | 1 | 262.0524 | 5492.09 | 5546 | 1453342.6104
TUBO VENT-LLV. PVC 4 | ML | TUBO VENT-LLV. PVC 4ML | 1 | 180.036 | 10675.13 | 10780 | 1940788.08
UNION 3/4" EMT COLMENA | UND | UNION 3/4" EMT COLMENAUND | 1 | 1566 | 1236 | 624 | 977184
UNION REP PVC U-Z 4 GR | UND | UNION REP PVC U-Z 4 GRUND | 1 | 4 | 11166 | 5639 | 22556
UNION SAN PVC 4 | UND | UNION SAN PVC 4UND | 1 | 20 | 4518 | 4563 | 91260
UPS TRIFASICA 4KVA | UND | UPS TRIFASICA 4KVAUND | 1 | 1 | 37824630 | 38204768 | 38204768
VALVULA C.METALICO 1" | UND | VALVULA C.METALICO 1"UND | 1 | 4 | 21618 | 21835 | 87340
VALVULA C.METALICO 2" | UND | VALVULA C.METALICO 2"UND | 1 | 2 | 251443 | 253970 | 507940
VALVULA C.METALICO 4" | UND | VALVULA C.METALICO 4"UND | 1 | 2 | 1414957 | 1429177 | 2858354
VAR.CUADR.DE 1/2-12MMX6M | KLS | VAR.CUADR.DE 1/2-12MMX6MKLS | 1 | 304 | 11024 | 1392 | 423168
VARETA 2"x2"x3M | UND | VARETA 2"x2"x3MUND | 1 | 2953.7 | 8391.81 | 3100 | 9156470
VENTANA ALUMINIO MOD=38-31 PERFILERIA | M2 | VENTANA ALUMINIO MOD=38-31 PERFILERIAM2 | 1 | 845.25 | 92572 | 93502 | 79032565.5
VENTILADOR AXIAL 220V-1F-60HZ 800CFM. INCLUYE MATERIAL DE INSTALACIÓN. | UND | VENTILADOR AXIAL 220V-1F-60HZ 800CFM. INCLUYE MATERIAL DE INSTALACIÓN.UND | 1 | 26 | 441990 | 446432 | 11607232
VENTONITA PREPARACION | KLS | VENTONITA PREPARACIONKLS | 1 | 45350 | 21200 | 428 | 19409800
VID.LAM BRON4MM+4MMCLARO VIDRIO DE SEGURIDAD | M2 | VID.LAM BRON4MM+4MMCLARO VIDRIO DE SEGURIDADM2 | 1 | 13.5 | 145856.7 | 163692 | 2209842
VIDRIO TRANSP. 4 MM | M2 | VIDRIO TRANSP. 4 MMM2 | 1 | 834 | 25537 | 25794 | 21512196
VINILO ACRILTEX TIPO 2 | GLN | VINILO ACRILTEX TIPO 2GLN | 1 | 20 | 1999.76 | 50496 | 1009920
VINILO TIPO 1 | GLN | VINILO TIPO 1GLN | 1 | 534.29 | 2425.51 | 48513 | 25920010.77
WAIPE | KLS | WAIPEKLS | 1 | 21.8 | 589.3 | 5952 | 129753.6
WASH PRIMER | LTS | WASH PRIMERLTS | 1 | 48.4 | 2922 | 11805 | 571362
WIFI | UND | WIFIUND | 1 | 20 | 771027 | 778776 | 15575520
YEE SAN PVC 2x3x2 D-R | UND | YEE SAN PVC 2x3x2 D-RUND | 1 | 23 | 17071 | 17243 | 396589
YEE SAN PVC 3" | UND | YEE SAN PVC 3"UND | 1 | 12 | 26104 | 26366 | 316392
YEE SAN PVC 4 DOB | UND | YEE SAN PVC 4 DOBUND | 1 | 2 | 27403 | 27678 | 55356
YEE SAN PVC 4 DOB | UND | YEE SAN PVC 4 DOBUND | 1 | 42 | 27403 | 27678 | 1162476
MANO DE OBRA | [6 empty] | 1342849902.4332
DESCRIPCION | UND |  |  | CANT. |  | VR. UNIT. | VR.TOTAL
M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 3371.34 | 17147.2 | 21649 | 72986139.66
M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 2.55 | 24280.25 | 28852 | 73572.6
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE | HC | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTEHC | 2 | 26542.6184 | 2496.55 | 7205 | 191239565.572
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 16566.6362 | 1905 | 19241 | 318758647.1242
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE | HC | M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTEHC | 2 | 4559.0134 | 21397.5 | 14408 | 65686265.0672
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 1159.5677 | 1570.98 | 26446 | 30665927.3942
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE | HC | M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTEHC | 2 | 211.92 | 427.96 | 21613 | 4580226.96
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 10369 | 16657.5 | 33650 | 348916850
M.O. ALBANILERIA 5 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. ALBANILERIA 5 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 9.2416 | 3435.34 | 48059 | 444142.0544
M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 1699.5 | 38100 | 19241 | 32700079.5
M.O. CARP.MADERA 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. CARP.MADERA 1 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 96 | 21434 | 21649 | 2078304
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 454.95 | 14168.7 | 20444 | 9300997.8
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 3412.4402 | 165023.29 | 26938 | 91924315.2238
M.O. ELECTRICAS 2 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. ELECTRICAS 2 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 313.9107 | 516152.42 | 36668 | 11510477.1809
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 152.4011 | 5594.61 | 20444 | 3115687.6795
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. | HC | M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.HC | 2 | 127 | 5594 | 28251 | 3587877
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 1269.2746 | 34290 | 23090 | 29307550.514
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFIHC | 2 | 2051.71 | 3036.15 | 20444 | 41945159.24
M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO-1 TOP | HC | M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO-1 TOPHC | 2 | 18.855 | 791.49 | 53296 | 1004896.08
MANO DE OBRA PARA BANCO DE FILTRO | GLB | MANO DE OBRA PARA BANCO DE FILTROGLB | 2 | 3 | 2946600 | 2976213 | 8928639
MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE AIRE TIPO CASSETE 3TR | GLB | MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE AIRE TIPO CASSETE 3TRGLB | 2 | 3 | 2259060 | 2281764 | 6845292
MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE AIRE TIPO PAQUETE 10TR | GLB | MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE AIRE TIPO PAQUETE 10TRGLB | 2 | 2 | 8839800 | 8928640 | 17857280
MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE AIRE TIPO PAQUETE 12,5TR | GLB | MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE AIRE TIPO PAQUETE 12,5TRGLB | 2 | 1 | 9330900 | 9424676 | 9424676
MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE AIRE TIPO PISO TECHO 5TR | GLB | MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE AIRE TIPO PISO TECHO 5TRGLB | 2 | 4 | 2651940 | 2678592 | 10714368
MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE VENTILADOR AXIAL | GLB | MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE VENTILADOR AXIALGLB | 2 | 26 | 98220 | 99207 | 2579382
MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN MINI SPLIT 1TR | GLB | MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN MINI SPLIT 1TRGLB | 2 | 2 | 1964400 | 1984142 | 3968284
MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN MINI SPLIT 2TR | GLB | MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN MINI SPLIT 2TRGLB | 2 | 2 | 2160840 | 2182556 | 4365112
SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO | GLB | SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIOGLB | 2 | 1733.715 | 19644 | 9921 | 17200186.515
SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA | GLB | SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIAGLB | 2 | 114.908 | 30153.54 | 9921 | 1140002.268
EQUIPO | [6 empty] | 133654629.3634
DESCRIPCION | UND |  |  | CANT. |  | VR. UNIT. | VR.TOTAL
ANDAMIO METALICO TUBULAR | U/D | ANDAMIO METALICO TUBULARU/D | 3 | 7432.8 | 2160 | 1091 | 8109184.8
CERCHA METALICA DE 3MTS | DIA | CERCHA METALICA DE 3MTSDIA | 3 | 3080 | 735 | 148 | 455840
CRUCETA ANDAMIO | DIA | CRUCETA ANDAMIODIA | 3 | 384.8 | 39.2 | 99 | 38095.2
FORMALETA PARA ENTREPISO PRE | M2 | FORMALETA PARA ENTREPISO PREM2 | 3 | 2590 | 3698 | 3735 | 9673650
HERRAMIENTA MENOR | GLB | HERRAMIENTA MENORGLB | 3 | 19474.544 | 1570.74 | 1588 | 30925575.9483
MEZCLAD0RA DE 9 PIES CUBICOS | DIA | MEZCLAD0RA DE 9 PIES CUBICOSDIA | 3 | 6.1817 | 2286.54 | 38492 | 237947.5361
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) | DIA | OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)DIA | 3 | 52.98 | 135.05 | 27282 | 1445400.36
PERFORADORA BARRENO | HRS | PERFORADORA BARRENOHRS | 3 | 907 | 34181 | 34525 | 31314175
PULIDORA CON PIEDRA O DISCO | DIA | PULIDORA CON PIEDRA O DISCODIA | 3 | 269.55 | 127.68 | 25794 | 6952772.7
ROSCADORA DE TUBERIA | HORA | ROSCADORA DE TUBERIAHORA | 3 | 0.18 | 559.86 | 28274 | 5089.32
SOLDADOR ELECTRICO | DIA | SOLDADOR ELECTRICODIA | 3 | 127.152 | 338.26 | 28472 | 3620271.744
TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT | DIA | TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MTDIA | 3 | 3080 | 1320 | 267 | 822360
TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT | DIA | TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MTDIA | 3 | 3080 | 1010 | 204 | 628320
TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS | DIA | TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGASDIA | 3 | 42.5 | 43 | 87 | 3697.5
VIBRADOR ELECTRICO | DIA | VIBRADOR ELECTRICODIA | 3 | 120.11 | 1709.05 | 34525 | 4146797.75
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | DIA | VIBROCOMPACTADOR TIPO RANADIA | 3 | 49.075 | 6384.3 | 39683 | 1947443.225
VOLQUETA 5 M3 | VJE | VOLQUETA 5 M3VJE | 3 | 414.58 | 20429.76 | 79366 | 32903556.28
VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS | M3 | VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMSM3 | 3 | 61.125 | 7528.12 | 6944 | 424452
[6 empty] | VALOR TOTAL INSUMOS | 5431771347.1413